广信科教集团档案室电子信息化清单

公司名称：                      联系人及电话：

质保期：             工期：   天          税点：

清单1+清单2=        元

付款方式：预付款   % ，验收合格付款至   % ，  %质保金  年

1、档案整理及数字化部分

| 文书档案整理(数量据实结算) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额（元） |  |
| 1 | 文书档案整理 | 8000 | 件 |  |  |  |
| 2 | 条目录入 | 8000 | 件 |  |  |  |
| 3 | 档案扫描 | 160000 | 页 |  |  |  |
| 4 | 档案装订 | 8000 | 件 |  |  |  |
| 5 | 目录打印 | 1868 | 页 |  |  |  |
| 6 | 档案盒 | 850 | 个 |  |  |  |
| 7 | 斜口封 | 8000 | 个 |  |  |  |
| 8 | 数据备份服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  | 元 |  |  |
| 档案管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 档案综合管理系 统 | 1 | 套 | 元 | 元 |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

2、智慧档案库房部分 (手动密集架)

| 序号 | 类别 | 货物名黎 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 系统 | 视频监控系统 | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  | 200 万红外定焦半球网络摄像机 | 4 | 架 |  |  |
| 3 |  | 监控 6T 存储硬盘 | 4 | 块 |  |  |
| 4 |  | 8 路 4 盘 NVR | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | POE 交换机（24 口） | 1 | 台 |  |  |
| 6 |  | 22U 机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 温湿度计 | 测温范围：-20℃~40℃ 测湿范围：0-90%RH | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 灭火器 | 手持七氟丙烷灭火器 | 4 | 个 |  |  |
| 9 | 档案除湿机 | 电源220-240v 除湿量 138L/D 额定输入功率1500w 制冷剂R22/R407c 毛重63KG 使用面积 150-170M2 尺寸 480*420*1010mm | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 档案防霉防虫 | 杀虫 防蛀 防霉 抗菌 趋避 高效无毒 无污染 无致癌物质 对档案纸张字迹无影响 | 1 | 箱 |  |  |
| 11 | 档案 搬迁 | 将集团档案室内现存档案搬迁至新的档案室并进行规范上架 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 防磁柜 | 570*520*1700 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 窗帘 | 3600*2700 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 防盗门 | 不锈钢制库房专用防火防盗门 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 密码锁 | 铝合金指纹密码锁 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 手动型密 集架(内 6 层) | 宽 900*深 560*高 2400 5 组 1 列，共 10 列，1 团体 | 60.48 | 立方米 |  |  |
| 17 | 书车 | W800*D360*H900mm | 1 | 部 |  |  |
| 18 | 书梯 | W400*D650*H1050mm | 1 | 部 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |