软网公司弱电设备、耗材及施工长协单位邀标文件

招标方：广信科教集团

日   期：2025年11月05日

根据广信科教集团软网公司管理需求，现对弱电设备、耗材及施工长协单位进行邀标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

- 招标公告

一、项目名称：软网公司弱电设备、耗材及施工长协单位

二、投标人资质要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（8）成立年限至少3年，投标人营业执照经营范围需包含所投标段业务；

（9）至投标截止时间查询，未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标当天采购代理机构查询结果为准）。

（10）投标人近三年未与采购单位有经济、质量或合同纠纷，未被采购人列入黑名单。

三、采购需求

标段一：详见附件设备采购清单

标段二：详见附件工程服务清单

注：以上二个标段可全部响应，也可单一响应。

- 合同履行期限：暂定2025年11月20日-2026年11月20日。

- 付款方式及质保要求

- 1、设备/主材/耗材类付款：负责设备运输至甲方指定位置，全部设备到货后，支付至采购设备金额的95%。要求提供如下：

| 序号 | 准备事项 | 明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料类 | 设备金额发票，付款申请单、合同附件、到货签收明细表 |  |
|  |  | 所提供产品的设备清单、安装手册、3C合格证/入网许可证（或其他相关产品质量证明文件） |  |
|  |  | 设备序列号（包括板卡）、软件授权函、实物照片 |  |
|  |  | 电缆、光缆、分光器、电源线、ODF架、电控设备、网线的检测报告和产品合格证书 |  |
| 2 | 现场验收标准 | 依据项目交付清单，逐项核对数量、型号，严格与现场情况相符。 |  |

设备/主材/耗材类质保条款：设备类三年、耗材类一年,无质量问题，支付双方约定的合同金额5%；

2、工程类付款：于3月下旬、6月下旬、9月下旬、12月下旬组织验收，验收合格后，支付至合同总额的95%。依据工程内容，一年后无质量问题，甲方收到乙方相关验收申请资料后三十个工作日之内,支付双方约定的合同金额5%；

## 六、获取采购文件

1、凡有意参加者，请派代表于2025年11月10日至2025年11月17日（法定节假日、公休日除外），每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间，下同），在武昌理工学院行政楼五楼办公室报名联系人：张老师：18162688083/王老师13317174636，现场勘察联系电话：朱工18607191337或者通过邮箱zbb1@wut.edu.cn报名并购买招标文件（0元/份）。

2、同时，报名需提供以下资料：

① 企业法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；

②若通过邮箱报名，邮件名称写明项目名称及公司名称，邮件内容中包含项目负责人及其联系方式。

3、投标单位若对项目有问题，可通过邮件将问题发送至指定邮箱或者电话咨询，截止时间为2025年11月14日16 时整，招标单位统一在2025 年11月17日 17 时前回复，答疑邮箱：zbb1@wut.edu.cn。

## 七、响应文件提交

截止时间：2025 年11月18日16：00分（北京时间）

地点：武昌理工学院行政楼5楼招标办508办公室（地址：武汉市江夏区江夏大道16号）

要求：投标文件原则上一正二副，保证密封完整。若邮寄，请用牛皮纸包装完好，避免运输中破损

## 八、开标时间及地点

时间：另行通知

地点：暂定武昌理工学院行政楼五楼会议室

- 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

招标办：027-81652299/联系人：张老师18162688083

监督投诉电话及邮箱： 027-81652022  zbb2@wut.edu.cn

招标办地址：武汉市江夏区江夏大道16号武昌理工学院行政楼五楼招标办

- 十、其他

所有解释权归属招标人。

- 第二部分 响应文件内容及格式（包括但不限于）

资格证明材料

| 序号 | 资格证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或资质等证明文件复印件或自然人 的身份证明复印件 |  |
| 2 | 资质文件 |  |
| 3 | 法定代表人 身份证明书 |  |
| 4 | 法定代表人 授权委托书 |  |

符合性证明材料

| 序号 | 符合性证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 |  |
| 2 | 报价一览表 |  |
| 3 | 服务价格明细表 |  |
| 4 | 服务需求响应表 |  |

格式：

正本/副本

## 文  件

项目名称：

供应商名称：

## 格式：

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：                ， 性别：         ， 出生 日期：                    ， 现任职务：                 ， 系                     （供应商名称） 的法定代表人（或非法人组织负责人） 。

特此证明。

（法定代表人（或非法人组织负责人） 身份证正 、反面复印件※）

供应商名称（加盖单位公章） ：                    日期：

## 格式 ：

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人） 姓名：               身份证号码：                住所地：

授权委托人姓名：                                                            身份证号码：

工作单位：

住址：                                                                         电话：

现委托                     就（项目编号 、项目名称 、 包号）采购活动 ， 以我单位名义处 理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月      日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

(授权委托人身份证正 、反面复印件）

委托人（加盖单位公章） ：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章） ：                           授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                                       邮政编码  ：

传             真 ：                    电        话 ：

日              期 ：

格式 ：

报价一览表

标段：                                                       报价单位：元

| 服务名称 | 总价 | 供货周期 | 付款方式 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1、此表中，响应总价应和服务价格明细表的总价相一致。

供应商(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):                日期:

标段一：

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 单位 | 设备参数需求 | 备选型号/厂家1 | 备选型号/厂家2 | 2025年第四季度采购量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设（单项包含施工费/施工费单列） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机-1 | 1 | 台 | 1、上行大于等于2*SFP+ 2、下行大于等于16*千兆POE，其中至少包含2*2.5G POE 3、交换机满足统一网管要求，支持静态路由 | 华三5130/5135系列 | 锐捷2900系列 | 1 |
| 2 | POE交换机-2 | 1 | 台 | 1、上行大于等于2*SFP+ 2、下行大于等于16*千兆POE 3、交换机满足统一网管要求，支持静态路由 | 华三5130/5135系列 | 锐捷2920系列 | 16 |
| 3 | 交换机-1 | 1 | 台 | 1、上行大于等于2*SFP+ 2、下行大于等于24*千兆 3、交换机满足统一网管要求，支持静态路由 | 华三5130/5135系列 | 锐捷2920系列 | 10 |
| 4 | 交换机-2 | 1 | 台 | 1、上行大于等于2*SFP+ 2、下行大于等于48*千兆 3、交换机满足统一网管要求，支持静态路由 | 华三5130/5135系列 | 锐捷2920系列 | 2 |
| 5 | 无线AP-1 | 1 | 台 | 1、端口支持2.5G接口 2、设备支持WiFi 7 3、满足学校现有AC控制器要求 | 华三7220 | 锐捷9220AR | 15 |
| 6 | 无线AP-2 | 1 | 台 | 1、端口支持GE接口 2、设备支持WiFi 6 3、满足学校现有AC控制器要求 | 华三6520 | 锐捷820AR |  |
| 7 | 摄像头（枪机） | 1 | 台 | 1、200万像素 2、支持POE供电 | 大华 | 海康 |  |
| 8 | PDU | 1 | 个 | 1、不少于12芯PDU | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 9 | 挂墙网络机柜 | 1 | 个 | 1、支持统一钥匙 |  |  |  |
| 10 | 有线网络信息点 | 1 | 个 | 1、86底座 |  |  |  |
| 11 | 插排 | 1 | 个 | 1、不少于2个5眼插口 | 公牛 |  |  |
| 12 | 理线架 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 6类线 | 1 | 米 |  | 秋叶原 | 山泽 | 5400 |
| 14 | 蝶形光缆 | 1 | 米 |  | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 15 | OPS电脑模块 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 智能融合信息终端 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 液晶触摸屏 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 空调物联模块 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 电子时钟 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 高保真音箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 智慧讲台 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 智慧中控无线话筒 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 固定课桌椅 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 24 | 86寸智慧黑板 | 1 | 台 |  | 希沃 | 联想 |  |
| 25 | 电缆 | 1 | 米 | 1.5平方 | 飞鹤（二厂） | 飞鹤同档次 |  |
| 26 | 电缆 | 1 | 米 | 2平方 | 飞鹤（二厂） | 飞鹤同档次 |  |
| 27 | 电缆 | 1 | 米 | 2.5/平方 | 飞鹤（二厂） | 飞鹤同档次 |  |
| 28 | 电缆 | 1 | 米 | 4平方 | 飞鹤（二厂） | 飞鹤同档次 |  |
| 29 | 室外光缆 | 1 | 米 | 12芯光缆 | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 30 | 室外光缆 | 1 | 米 | 48芯光缆 | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 31 | 室外光缆 | 1 | 米 | 96芯光缆 | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 32 | 576室外光交箱 | 1 | 架 | 576室外光交箱，满配 | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 33 | 1152室外光交箱 | 1 | 架 | 1152室外光交箱，满配 | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 34 | 室内分纤箱 | 1 | 个 | 室内分纤箱，满配 | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 35 | 尾纤3M | 1 | 芯 | LC/SC/FC | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 36 | 尾纤10M | 1 | 芯 | LC/SC/FC | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 37 | 尾纤15M | 1 | 芯 | LC/SC/FC | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 38 | 防雷接地模块 | 1 | 组 | 10欧姆 | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 39 | 72芯子框 | 1 | 套 | 含熔纤盘 | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 40 | 室内成端ODF架 | 1 | 架 | 2200*300*600，满配 | 烽火 | 烽火同档次 |  |
| 41 | 摄像头 | 1 | 个 | 2.8 mm半球夜视王或 臻全彩 | 大华 | 海康 | 15 |
| 42 | 摄像头 | 1 | 个 | 3.6mm枪机 夜视王或臻全彩 | 大华 | 海康 | 2 |
| 43 | 摄像头 | 1 | 个 | 3.6mm枪机 | 大华 | 海康 | 10 |
| 44 | 华三IMC网管系统 license | 1 | 个 |  | 华三 |  | 128 |
| 45 | 华三 L5000 license | 1 | 个 |  | 华三 |  | 128 |
| 46 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 1、上行大于等于6*40G 2、下行大于等于48*SFP+ 3、交换机满足统一网管要求，支持静态路由 | 华三S6805-56HF-G | 指定型号 | 2 |
| 47 | LC-LC多模-10米 | 1 | 芯 |  | 烽火 | 烽火同档次 | 80 |
| 48 | LC-LC多模-20米 | 1 | 芯 |  | 烽火 | 烽火同档次 | 20 |
| 49 | LC-LC单模-5米 | 1 | 芯 |  | 烽火 | 烽火同档次 | 20 |
| 50 | LC-LC单模-10米 | 1 | 芯 |  | 烽火 | 烽火同档次 | 20 |
| 51 | LC-LC单模-15米 | 1 | 芯 |  | 烽火 | 烽火同档次 | 20 |
| 52 | SC/FC-LC-15米 | 1 | 芯 |  | 烽火 | 烽火同档次 | 20 |
| 53 | SC/FC-LC-10米 | 1 | 芯 |  | 烽火 | 烽火同档次 | 60 |
| 54 | SC/FC-LC-5米 | 1 | 芯 |  | 烽火 | 烽火同档次 | 60 |

标段二：

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 单位 | 设备参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设（单项包含施工费/施工费单列） |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机-1 | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 3 | 无线AP-1 | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 5 | 摄像头（枪机） | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 6 | PDU | 1 | 个 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 7 | 挂墙网络机柜 | 1 | 个 | 安装，包含安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 8 | 有线网络信息点 | 1 | 个 | 安装 |
| 9 | 插排 | 1 | 个 | 安装 |
| 10 | 理线架 | 1 | 个 | 安装 |
| 11 | 6类线 | 1 | 米 | 安装，含两端水晶头制作 |
| 12 | 蝶形光缆 | 1 | 米 | 安装 |
| 13 | OPS电脑模块 | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 14 | 智能融合信息终端 | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 15 | 液晶触摸屏 | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 16 | 空调物联模块 | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 17 | 电子时钟 | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 18 | 高保真音箱 | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 19 | 智慧讲台 | 1 | 个 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 20 | 智慧中控无线话筒 | 1 | 个 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 21 | 固定课桌椅 | 1 | 套 | 安装 |
| 22 | 86寸智慧黑板 | 1 | 台 | 安装，包含设备安装及设备加电，标签按照甲方制定要求制作 |
| 23 | 电缆 | 1 | 米 | 安装，含两端接线 |
| 24 | 光缆熔接费 | 1 | 芯 | 安装 |
| 25 | 室外光缆 | 1 | 米 | 安装，包含设备安装及挂牌，挂牌按照甲方制定要求制作 |
| 26 | 576室外光交箱 | 1 | 架 | 安装，标签按照甲方制定要求制作 |
| 27 | 1152室外光交箱 | 1 | 架 | 安装，标签按照甲方制定要求制作 |
| 28 | 室内分纤箱 | 1 | 个 | 安装，标签按照甲方制定要求制作 |
| 29 | 跳纤 | 1 | 芯 | 安装，标签按照甲方制定要求制作 |
| 30 | 防雷接地模块 | 1 | 组 | 安装 |
| 31 | 72芯子框 | 1 | 套 | 安装，标签按照甲方制定要求制作 |
| 32 | 室内成端ODF架 | 1 | 架 | 安装，标签按照甲方制定要求制作 |
| 33 | 套管 | 1 | 米 | 安装，含卡子，钉子等相关辅材 |
| 34 | 线槽安装 | 1 | 米 | 安装，含卡子，钉子等相关辅材 |
| 35 | 光缆拆除 | 1 | 米 | 拆除光缆及挂牌 |
| 36 | 网线拆除 | 1 | 米 | 拆除铜缆及挂牌 |
| 37 | 设备拆除 | 1 | 台 | 拆除设备并运送至甲方指定位置 |
| 38 | 机柜拆除 | 1 | 台 | 拆除机柜并运送至甲方指定位置 |
| 39 | 电缆拆除 | 1 | 米 | 拆除电缆及挂牌 |
| 项目维护 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机维护 | 1 | 台 | 逐点信息维护费（包含机柜供电及机柜内其他产品维护） |
| 2 | 无线AP维护 | 1 | 台 | 逐点信息维护费（包含机柜至AP六类线维护） |
| 3 | 摄像头（枪机）维护 | 1 | 台 | 逐点信息维护费（包含机柜至摄像头六类线、至中控其他线缆维护） |
| 4 | 蝶形光缆维护 | 1 | 米 | 逐点信息维护费（包含汇聚交换机至接入交换机线缆及光分配箱维护） |
| 5 | 有线网络信息点维护 | 1 | 个 | 逐点信息维护费（包含交换机至信息点六类线维护） |
| 6 | 智慧中控维护 | 1 | 套 | 逐点信息维护费（包含交换机至中控六类线及讲台内设备及线缆维护） |
| 7 | PC桌面维护 | 1 | 台 | 逐点信息维护费（包含PC软件） |

注：1.此表中，请自行补充单价项，且总价应和报价一览表的响应总价相一致致。 2.本表可根据实际情况进行拓展。

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织  负责人）或其授权委托人(签字或盖章):                日           期: